cd. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 –Dostawa i  montaż mebli do pracowni chemicznej

Poz. 1.  Stoły laboratoryjne + nadstawki  +  szafki z jednoskrzydłowymi drzwiczkami  - szt. 12

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | możliwość regulacji wysokości blatu roboczego | TAK |  |
| 2 | rozmiar blatu min. 1200mm x 750mm | TAK |  |
| 3 | blat wykonany z materiału odpornego na odczynniki chemiczne, | TAK |  |
| 4 | nadstawka szer. min. 150mm o min. wysokości 1000mm zaopatrzona w co najmniej dwie półki i ściankę tylną wyposażoną w gniazdo elektryczne podwójne 230V | TAK |  |
| 5 | podblatowe szafki z jednoskrzydłowymi drzwiczkami zamykane na zamek z kluczem, o wymiarach min. 800mm (wysokość) x 500mm( głębokość) x 400mm(szerokość) pokryte płytą odporną na odczynniki chemiczne. | TAK |  |
| 6 | Kolor biały | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| Poz.2. Taborety laboratoryjne szt.24 Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy) Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca) Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca) Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres) |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| 1 | średnica siedziska min. 330 mm, | TAK |  |
| 2 | możliwość płynnej regulacji wysokości | TAK |  |
| 3 | wykonane z materiałów odpornych na odczynniki chemiczne | TAK |  |
| 4 | Kolor biały | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Poz.3. Szafka wodna dwukomorowa  + zlew – szt. 1

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka wodna dwukomorowa wyposażona w zlew chemoodporny dwukomorowy z wylewką na wodę. Kolor biały | TAK |  |
| 2 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy