***cd. Załącznik nr 5 do SIWZ***

**Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 5. Dostawa sprzętu do sterylizacji**

**Poz. 1. Autoklaw szt.1**

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | Klasy B | TAK |  |
| 2 | Pojemność minimum 17l | TAK |  |
| 3 | frakcjonowaną próżnią wstępną | TAK |  |
| 4 | Programy z temperaturą pracy 121 i 134 stopni C | TAK |  |
| 5 | Posiada certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Program-test B &amp D / Helix / Vacuum | TAK |  |
| 7 | Instrukcja w j. polskim | TAK |  |
| 8 | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Możliwość elektronicznego zapisu cykli działania urządzenia  | TAK |  |
| 10 | Co najmniej 3 tace do sterylizacji | TAK |  |

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 ……………………………………………

 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

 reprezentacji wykonawcy