***cd. Załącznik nr 5 do SIWZ***

**Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 9 –Dostawa sprzętu do pracowni kosmetycznej**

**Poz 1. Cążki do skórek szt.4**

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | Cążki do skórek co najmniej 10 cm nierdzewne | TAK |  |
| 2 | Ostrze co najmniej 6 mm | TAK |  |
| 3 | Można sterylizować w autoklawach | TAK |  |

**Poz. 2. Zestaw baniek chińskich – zestawy 10**

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | Bańki chińskie silikonowe | TAK |  |
| 2 | 4 sztuki o wymiarach: co najmniej   * 6,3 cm * 5,3 cm * 4,0 cm * 2,5 cm | TAK |  |

## Poz 3. Pęsety do regulacji brwi – szt.10

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | długość co najmniej 90 mm | TAK |  |
| 2 | szerokość końcówek co najmniej 3 mm | TAK |  |
| 3 | ostre i przylegające skośne końcówki | TAK |  |
| 4 | ergonomicznych kształt | TAK |  |
| 5 | stal chirurgiczna | TAK |  |
| 6 | wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 8 | możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 9 | Co najmniej roczna gwarancja producenta | TAK |  |

**Poz 4. Cęgi kątowe – 2 szt.**

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | Cęgi nadają się do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 2 | Co najmniej dwuletnia gwarancja producenta | TAK |  |
| 3 | Długość całkowita – co najmniej 125 mm | TAK |  |
| 4 | Długość ostrza - co najmniej 18 mm | TAK |  |
| 5 | Szerokość ostrzy – co najmniej 11 mm | TAK |  |
| 6 | Rodzaj ostrza – boczny/wklęsły/ostry | TAK |  |
| 7 | Długość uchwytu- co najmniej 90 mm | TAK |  |
| 8 | Rodzaj uchwytu- ergonomiczny, antypoślizgowy. | TAK |  |

**Poz 5. Zestaw do frezów diamentowych do manicure – 4 zestawy**

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | Frezy Diamentowe –zestaw zawiera co najmniej 30 frezów | TAK |  |
| 2 | Średnica trzonu: 2,35mm | TAK |  |
| 3 | Zastosowanie: frezarki przy zabiegu manicure i pedicure | TAK |  |

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy