cd. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 –Dostawa i  montaż mebli do pracowni chemicznej

Poz. 1.  Stół laboratoryjny wyspowy+ nadstawka +  szafki jezdne z jednoskrzydłowymi drzwiczkami  - 2 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | możliwość regulacji wysokości blatu roboczego – regulowane nóżki | TAK |  |
| 2 | Wymiary stołu min. ( szer.x gł.x wys.) min. 3600mm x 1500mm x 900 mm | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja stołu oparta na stalowych stelażach nośnych | TAK |  |
| 3 | blat wykonany z materiału odpornego na odczynniki chemiczne, niepalny. | TAK |  |
| 4 | Stół wyposażony jest w nadstawkę o szerokości co najmniej 3500 mm. wyposażoną w 8 x gniazdo elektryczne 230V | TAK |  |
| 5. | Nadstawka posiada dwie półki. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego | TAK |  |
| 6. | Kolumna nadstawki o wymiarach co najmniej 160x65x800 mm. | TAK |  |
| 7. | Kolumna nadstawki wykonana ze stali ocynkowanej. | TAK |  |
| 8. | 6x kontenerek jezdny z jednoskrzydłowymi drzwiczkami oraz półką, o wymiarach min. 400 mm x 460 mm x 600 mm | TAK |  |
| 9. | Kolor stelaży oraz kontenerków - biały | TAK |  |
| Poz.2. krzesło laboratoryjne wysokie szt.22 Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy) Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca) Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca) Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres) |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| 1 | Krzesło laboratoryjne wysokie obrotowe z podnóżkiem o zakresie regulacji siedziska 56-69cm. Krzesło jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne na większość laboratoryjnych roztworów kwasów i zasad. | TAK |  |
| 2 | możliwość płynnej regulacji wysokości | TAK |  |
| 3 | wykonane z materiałów odpornych na większość odczynniki chemiczne | TAK |  |

Poz.3. Stanowisko laboratoryjne dwukomorowe  – szt. 1

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko zlewowe o wymiarach 1200x750x900 mm ( szer.x gł.x wys.) | TAK |  |
| 2 | Stanowisko wyposażone jest w 2x zlew ceramiczny o wymiarach min. 445x445x260 mm oraz 1x armatura laboratoryjna. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja stołu wykonana ze stali | TAK |  |
| 4 | Blat wykonany z materiału odpornego na czynniki chemiczne z podniesionym obrzeżem. | TAK |  |
| 5 | Szafka podblatowa laminowana o wymiarach min. 1000x600x450 mm | TAK |  |
| 6 | Stelaże oraz szafka: Kolor biały | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy